利用壓電薄膜(PVDF)做為擾動性壓力量測之 可行性研究

盧博堅; 蔡英輝

空氣動力實驗,往往需要量測模型所受擾動 性壓力的時間和空間分布。限於目前所使用的 壓力計因其感應面的大小和靈敏度,無法與實驗 模型的表面密合,尤其在曲面上更為困難。另一 在量測多點壓力時,在有限空間裡無法安裝多個壓力計,即使可行其費用甚鉅。 目前發展出的一種新材料叫壓電薄膜 ( Poly-vinylidene Fluoride,PVDF),可作為點和面壓力的 量測,其厚度約為25.mu.m,可直接黏貼於受測物體 表面而不擾動流場,又因其具相當好的柔軟性,可 不受表面形狀的限制。此技術在國外正在發展 試驗中。本研究即探討此種材料作為壓力量測 之可行性。