應用光學光譜分析法於水質自動監測之初步研 究

許道平; 廖述良; 廖長青

水質管理以水質參數做為政策決定之依 據,因此如何獲得快速,大量,即時的水質資料, 是值得研究之重要課題。 本研究為嘗試應用簡單光學方法於工業廢 水水質之監測,期能有助於水質監測自動化及 電腦化之施,並發揮預警異常水質及輔助廢水 處理程序控制之功能,且有助於水質規劃與管 理。 本研究首先以自配的人工水樣做為初步探 討對象,再以紙廠放流水,工業區汙水處理廠之 廢水以及化學處理後廢水,檢驗其總有機固體 量,化學需氧量,懸浮固體量等水質參數,並以分 光光度計測定其吸光度,再以單一類及多類的 廢水水質資料和吸光度之迴歸分析,建立模式, 並探討不同水質模式的影響因子。最後,驗正 模式之再現性,以評估不同水質模式之試用性 。