電聚浮除法釋鐵量的推估與控制

電聚浮除法結合電化學及流體力學的原理所設計，藉由電場影響粒子的電荷分布，使其自行發生聚合的機制，並藉由迂迴的流道設計，提供顆粒碰撞的機會而凝聚成大顆粒。而電解過程產生細小的氣泡，較一般浮除形成的氣泡更小，使顆粒表面所能附著的氣泡量增加而被帶上水面去除。在過去的研究都著重在電壓的探討，顆粒感應電荷的難易。本研究則以電流進行隔板釋鐵量探討，比較其與傳統混凝效果的差異，並推估在不同電極接法的電流效率，以利後續在此方面研究的參考。本研究以鐵鹽、COD、SS及pH的變化做分析，實驗包括：(1)電流效率實驗：對不同模式做釋鐵量的分析，比較與理論釋鐵量差異，並推估釋鐵量公式；( 2)混凝實驗：在設計的鐵量下，分析人工配置汙染物的去除效果；(3)電聚浮除實驗：主要以混凝實驗中所設計的鐵量，比較由電流效率中所得的推估公式，求得實驗所需的操作條件（包括電流、停留時間、電極接法等），再進行汙染物的處理分析。結果顯示，影響電化學系統主要的角色以電流大小及時間長短為主，電導度只對其電子傳導性、電壓的大小及能源的消耗產生影響。電聚浮除法其釋鐵量的電流效率，從電極接法一到六其電流效率值各為80、60、50、45、30、3 0±5%。利用公式由釋鐵量得到所需的操作條件，顯著節省實驗時間及人力。