以密閉式微波消化法偵測廢水中化學需氧量之研究

傳統化學需氧量的分析方法是以重鉻酸鉀加熱迴流2小時，其過程不僅耗時且會產生大量毒性廢液。本研究室曾發表以密閉式微波法偵測水中化學需氧量之研究，以硝酸銀替代硫酸汞抑制氯鹽的干擾，消化過程僅需4分鐘，研究結果對於配製水樣（KHP）的測試尚可，但是對於真實水樣不甚理想，尤其是較難分解的化工廢水及易氧化水樣的測試，效果較不理想。本研究之目的在改進微波法的缺點，修正實驗程序，使微波消化法適合偵測各種廢水之化學需氧量。依序加入2ml AgNO/sub 3/，7ml（Ag）/sub 2/SO/sub 4/，2ml K/sub 2/Cr/sub 2/O/sub 7/及5ml水樣於微波消化瓶中，以家用微波爐功率712.6W，微波時間5分鐘，對於KHP水樣的測試回收率都在95%以上，同時測試2個標準參考樣品（APG），並參與一次APG盲樣測試計畫，都有不錯的成效；又測試了20個多種工業類別的真實水樣，測試結果與重鉻酸鉀迴流法差異皆在10%的以內，驗證了改良式微波消化法對於真實水樣的適用性。