電力諧波慮波器之最佳化設計

本計畫發展一個高效能方法來設計濾波器以供抑制諧波並兼具改善功因。以往的設計方式大多仰賴工程師的經驗，缺乏系統化的設計方法，近年來許多方法紛紛應用在濾波器的設計方法上，但是對於線路及變壓器等設備所消耗的能量以及實際使用上之限制因素均未加考慮。本計畫針對這些問題詳加考量，希望讓濾波器在濾波效果、改善電能耗損及運轉限制條件等各方面皆可符合實際需求而其成本為最低。