風扇流中三角形板渦流產生器對流場結構及熱傳影響探討

本實驗探討風扇流中，分別以45°及90°三角形板渦流產生器置於管道底部對流場結構及熱傳特性影響，並探討流場結構及熱傳特性之關聯。測試管道底部安裝八塊加熱板，並以LDV量測管道斷面及靠近加熱板面三軸方向的平均速度及擾動速度，並藉以獲得壁面邊界層之軸向渦流、擾動動能、平均速度。而加熱板面之溫度由熱電偶絲量測，藉以獲得其Stanton numbers。實驗結果顯示在風扇流中加裝擋板會增加其熱傳效益並且增加在壁面的軸向渦流、擾動動能及軸向平均速度，其中擾動動能在熱傳效益中扮演著重要的角色。