應用於留置針型生醫感測系統之新型微液體驅動器

本文應用高熱膨脹係數材料，製作低溫熱挫曲微致動元件。文中選用聚-對二甲苯(parylene)為主體材料，成功製作能於適當溫度驅動之熱挫曲致動元件，並應用於新型微液體驅動器，其尺寸為次毫米等級，不但能在低於40度C以下熱致動，並可提供7.05.mu.m/s之流速，未來整合為留置針型無閥微型幫浦，進行微流體系統的驅動或藥物傳遞。