應用PHOENICS於氣冷式高密度熱交換器電子熱傳分析及設計

本文採用熱熵為設計目標函數，在固定熱傳量之下，藉由最小化熱熵，求得微小型高密度氣冷式熱交換器之最佳鰭片數目及其最佳厚度。設計環境為限制熱交換器之總體積，熱效率需大於某定值。由此所設計得到之最佳熱熵下，亦可為最小的總熱阻及最低之鰭片底座溫度。由本研究之結果顯示，最佳設計並非與愈多的鰭片數成正比。本文之解析部分採用PHOENICS 3.3軟體之助，可得熱交換器熱傳之分布，即可得知熱交換器之最低溫度及其所在位置。