使用交談式模糊滿足法於配電系統之復電服務

本研究提出交談式模糊滿足法來解決復電問題，在此考慮五個目標函數分別為：恢復最大停電區負載量、最少的開關操作次數、最小的電壓變動量、饋線電流及變壓器負載量，但同時，一些操作上的限制如維持放射狀網路結構、開關操作次序也需考慮，而這些目標函數皆以模糊集合來表示以顯示它們非精確的特性。在交談式的方法中，調度者僅需對每一個目標函數輸入喜好程度（0～1），則最佳解答即可由基因演算法求出。經實際系統的模擬結果証明此方法之成效。